
【温馨提示：请作者务必按照我刊投稿格式修改原稿，确保全文：中英文要素齐全、字体格式准确、图表公式规范、参考文献详备，如所投稿件格式不符合本刊投稿要求，将不予送审；此为投稿格式样本，请作者参考。】
【页边距  上：2 cm 下：2 cm 左：2 cm 右：2 cm】

【行  距  单倍行距】

管材对原水输送管道中微生物群落结构及氮素转化的影响【黑体二号，简洁】

陈桃源，周正协，陈  卫*，林晨烁，王月婷，许  航【宋体四号，不同单位，“XXX1，XXX2”，≤6个作者】
（河海大学环境学院，江苏南京    210098）【宋体小五；不同单位，“1. XXXX……，省市    邮编；2. XXXX……，省市    邮编” 】
摘  要  【目的】……            【方法】……          【结果】……         【结论】……      

【宋体小五，一般不少于500字，四要素：目的/背景、方法、结果、结论，结果中应有必要的数据支撑】
关键词  原水输送管道; 含氮污染物; 管材; 生物膜; 微生物群落结构 【宋体小五，≥5个】

Effects of Pipe Materials on Microbial Community Structure and Nitrogen Transformation in Raw Water Diversion Pipelines【Times New Roman小四加粗，首字母大写】

Chen Taoyuan, Zhou Zhengxie, Chen Wei, Lin Chenshuo, Wang Yueting, Xu Hang【Times New Roman小五】
(Environmental Science College of Hohai University, Nanjing    210098, China)【Times New Roman小五斜体
“1.Company, City   Post-cade, Country; 2. Company, City   Post-cade, Country”，不同单位需另起一行】
Abstract  [Objective]……           [Methods] …….      [Results] ……      [Conclusion]……    

【Times New Roman小五  语态建议：被动语态  时态建议：1.研究类（背景一般现在时，方法一般过去时，结果一般过去时，结论一般现在时）；2.综述（全文均为一般现在时）；3.工程案例（全文均为一般现在时）】
Keywords   raw water diversion pipelines; nitrogen pollutant; pipe material; biofilm; microbial- community structure 【Times New Roman小五】
原水输送管道是城市给水系统重要的组成部分，原水管道潮湿的内壁给原水中污染物和细菌的附着提供了适宜的条件，并逐渐形成天然生物膜[1]。已有研究表明，在供水管道，生物膜在管壁和水体界面间的物理、化学、生物反应中起很大的作用[2]，对水体中含氮污染物的转化产生重要的影响[3]。现有的针对供水管道中生物膜结构及沿程变化的研究已较为完善，对探究原水管道内生物膜对含氮污染物转化的作用具有一定借鉴价值。而原水输送过程中含氮污染物间的相互转化直接关系到水处理技术效能及其水质安全，但限于实地研究的难度，现针对原水管道的研究甚少，仅有的只揭示进出水中氮转化规律[4]或微生物群落结构及其多样性[5-6]，并未深入阐明含氮污染物转化的机理及其同微生物之间的关联。【正文 宋体五号】【引用的参考文献，按行文顺序，上标标出】
……

……

……
1 试验材料和方法【一级标题，宋体四号加粗】
1.1 试验模拟系统【二级标题，宋体小四号】

本研究设计原水输水管道模拟装置（图1）。【图上方文字，需有该图的引导语“（图1）”或“如图1所示”，表同】
……
……
……
[image: image1.png]



图1 原水输送管道模拟装置示意图【宋体小五】
Fig.1  Schematic Diagram of Simulator of Raw Water Diversion Pipelines【Times New Roman小五，主要词汇首字母大写】
1.2 试验装置管道管材、进水水质及分析方法

1.2.1 试验装置进出水水质及测定方法【三级标题，宋体五号】
生物膜自然培养及成熟期间，模拟管道装置进水采用XJ水源水，各水质指标如表1所示（2016年7月—2016年9月），其中【正文中第一次出现缩写，需提供完整的中文，之后出现均已缩写的形式，以保持文章前后一致】溶解氧（DO）、总氮（TN）、氨氮（NH4+-N）、亚硝酸盐氮（NO2--N）、硝酸盐氮（NO3--N）、pH、CODMn、浊度等水质指标均参考【标准文件：《标准名》（标准号）】《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750—2006）相关分析方法。
【表为三线表，表中单位的格式为“项目/(单位)”，如“TN/( mg·L-1)”】

表1 试验原水水质【宋体小五】
Tab.1  Raw Water Quality for Experiment 【Times New Roman小五，主要词汇首字母大写】
	水质指标
	XJ水
	检测方法
	检测仪器

	温度/℃
	18~26
	仪器测定
	TP101笔式数显温度计

	pH值
	7.14~8.20
	仪器测定
	SartoriusPB -10型pH 计

	TN/(mg·L-1)
	2.61~3.40
	碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法
	UV-1000紫外可见分光光度计

	NH4+-N/(mg·L-1)
	0.451~1.847
	纳氏试剂分光光度法
	UV-1000紫外可见分光光度计

	NO2--N/(mg·L-1)
	0.005~0.086
	分光光度法
	UV-1000紫外可见分光光度计

	NO3--N/(mg·L-1)
	1.012~1.807
	紫外分光光度法
	UV-1000紫外可见分光光度计

	DON/(mg·L-1)
	0.290~0.927
	差减法
	DON =TN- NH4+-N - NO3--N - NO2--N

	CODMn/(mg·L-1)
	5.621~7.310
	高锰酸盐指数法
	滴定装置

	TP/(mg·L-1)
	0.050~0.380
	钼酸铵分光光度法
	UV-1000紫外可见分光光度计

	DO/(mg·L-1)
	3.82~5.96
	仪器测定
	JPB-607A 便携式溶解氧分析仪

	悬浮HPC/ (CFU·mL-1)
	4.7×104~2.8×105
	异养菌平板计数
	R2A培养基

	浊度/NTU
	13.5~18.0
	仪器测定
	HACH 2100P 浊度仪


1.2.2 DON 分子量分布及亲疏水性测定

采用超滤膜法对进出水中DON分子量分布测定。在超滤杯中，放置以高纯氮气为压力驱动（压力约为0.15 MPa的磁力搅拌器；采用截留的分子量分别为10、5、3、1 kDa的超滤膜（美国 Milipore公司），其有效面积均为31.75 cm2。待测水样首先通过0.45 μm的微滤膜去除悬浮物质，后将水样依次通过不同截留分子量的超滤膜，从而测定过膜后水样中的DON含量，各级相减得到各分子量范围内的DON含量[12]。各范围内DON的半分比计算如式（1）~式（3）。【公式上方文字，同样需有该公式的引导语“如式（1）”】
[image: image2.png]% < 1kDa [§9)

C,
% < 1K - 10 kDa =

100(%) (2)
- ¢

Cro ke permese

C,

C,
% > 10 kDa = —= x 100( %) (3)




【公式中，常量为正体，变量为斜体，各物理量通常为斜体；需阐述公式中每个参数的含义及单位，如
“其中：参数1——含义，单位；参数2——含义，单位。”，对参数2的解释需另起一行】

其中：Ci——分子量在i范围内的DON浓度；
      X——XXXXXXXXXXX，单位。
……
……
……
……

2 结果和讨论

2.1 生物膜中的生物量比较

将运行1年的油漆内衬和水泥内衬旧管，反复冲洗至内外表面无生物膜后，重新运行，对不同管材不同粗糙度管内壁生物膜中HPC的数量进行检测，模拟管道中管壁生物膜生长状态和成熟状态下的HPC数量变化，如图3所示。
【因本刊暂为黑白印刷，请勿用颜色标示图中不同参数；必须明确图的横纵坐标含义及其单位，单位格式“项目/(含量)”，如“时间/d”】

[image: image3.png]FRE , AR IEHPC/CFUen)

100

0

110

160




图3 不同管材不同粗糙度的模拟管道内生物膜中HPC的数量

Fig.3   Counts of HPC from Biofilm in Different Pipes with Different Roughness
……
……

……

3 结论

（1）两套不同管材的模拟管道经相同运行时间后……。

（2）不同管材条件下，管道内壁生物膜中优势菌门基本一致，各优势菌门的含量不同……。

（3）油漆内衬钢管中拟杆菌门、硝化螺旋菌门、放线菌门相对丰度略高于水泥内衬钢管……。


参考文献【黑体五号】【中文参考文献要有相应的英文对照】
【内容为宋体小五号】
[1] EmtiazI F, Schwartz T, Marten S M, et al. Investigation of natural biofilms formed during the production of drinking water from surface water embankment filtration[J]. Water Research, 2004, 38(5): 1197-1206. 【期刊类，刊名全称，期号、起止页码为必须】
……

[4] 赵锐. 管壁生物膜生长特性及其对水质影响的研究[D]. 唐山: 河北理工大学, 2009.【学位论文，所在城市为必须】
Zhao R. Study on bilfilm growth conditions and its impact on water quality[D]. Tangshan: Hebei Polytechnic University, 2009.
[15] 赖江山,米湘成. 基于Vegan 软件包的生态学数据排序分析[C]. 厦门: 第九届全国生物多样性保护与持续利用研讨会论文集, 2010. 【论文集，举办城市为必须】
[16 ] 杨浩, 张国珍, 杨晓妮, 等． 16S rＲNA 高通量测序研究集雨窖水中微生物群落结构及多样性［J］．环境科学, 2017, 38(4) :1704－1716．
Yang H, Zhang G Z, Yang X N, et al. Microbial community structure and diversity in cellar water by 16S rRNA high-turoughput sequencing[J]. Environmental Science, 2017, 38(4):1704-1716.

……  
【专著】车伍, 李俊奇. 城市雨水利用技术与管理[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2006.

【标准】中华人民共和国卫生部, 中国国家标准化管理委员会. 生活饮用水卫生标准: GB 5749—2006[S]. 北京: 中国标准出

版社, 2007.
【专利】葛飞,曾小双,苏肖玲,等.一种高效固定化藻菌共生体系对城镇污水脱氮除磷的方法: 中国 104370374[P]. 2015.

【其他】报告[R]、新闻[N]、网络数据库[EB/OL]、未知[Z]

【全选，选择字体“Times New Roman”，确保文中物理量、单位、数值等的字体正确】
【划重点】参考文献中，英文名中姓氏首字母大写。英文名中名的写法：外国人名首字母大写，无需全称；中国人全拼，首字母大写。
友情提醒：
[作者简介] 第一作者姓名（出生年— ），性别，最高职称或最高学历，主要从事工作内容或主要研究工作内容。电话：XXXXX；E-mail：XXXXX。
[通信作者] 通信作者姓名，性别，最高职称或最高学历，主要从事工作内容或主要研究工作内容。电话：XXXXX；E-mail：XXXXX。

【第一作者指本文的执笔人或在研究工作中承担最核心工作的人员，通信作者指对本文内容拥有最终解释权的人，一般是课题组负责人、项目负责人等】

[基金项目] 国家自然科学基金重大项目（51438006）；大学生创新创业训练计划项目（2016102941070）【带有基金项目的论文更容易被录用】
[作者简介] 陈桃源（1993— ），女，硕士，研究方向为含氮污染物在原水输送管道中的迁移机制，E-mail：1650345438@qq.com。

[通信作者] 格式同作者简介，可选择性地填写需要展示的信息，信息可不完整。【如第一作者同时为通信作者，请在第一作者右上角标“*”】

